## Приложение N 4

к Перечню мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и предприятий

топливно-энергетического комплекса

Республики Саха (Якутия) к отопительному

сезону 2025/2026 года

ОТЧЕТ

по подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года

| Наименование видов работ | План | Факт |
| --- | --- | --- |
|  | натур. показатель (кол-во ж\д) | натур. показатель (кол-во ж\д) |
| Жилищный фонд |  |  |
| Подготовка ж/д к зиме (дом/тыс. руб.) | 39 | 39 |
| Капитальный ремонт (дом/тыс. руб.) | - | - |
| Промывка системы ц/о (дом/тыс. руб.) | 39 | 39 |
| Ревизия запорной арматуры (дом/тыс. руб.) | 39 | 39 |
| Ремонт входных дверей (шт./тыс. руб.) | 13 | 13 |
| Ремонт кровли (дом/тыс. руб.) | 13 | 13 |
| Ремонт узлов ввода - ревизия (шт./тыс. руб.) | 39 | 39 |
| Утепление сети г/в, х/в, ц/о, канализации (п.м/тыс. руб.) | 358 | 358 |
| Ремонт сетей х/в, г/в, ц/о, канализации (п.м/тыс. руб.) | 253 | 356 |
| Ревизия ц/о (дом/тыс. руб.) |  |  |
| Объекты коммунального назначения |  |  |
| Ремонт котельных (шт./тыс. руб.) | 4 | 4 |
| Ремонт котлов (шт./тыс. руб.) | 34 | 34 |
| Ремонт насосов (шт./тыс. руб.) | 61 | 61 |